现代环境前处理技术

Modern Pretreatment Techniques for Environmental Samples

课程代码：0310035 学时：16 学分：1

一、课程简介及适用学科

课程简介：

环境科学在目前特别关注环境介质中那些含量极低但环境效应强的痕量污染物，在现有条件下要定量分析这些污染物，必须先对样品进行一定的前处理，因此前处理技术直接关系到最终分析结果的好坏。前处理技术主要包括萃取和净化分离两部分。萃取过程的目的是去除大量的样品基质，而将含有目标分析物部分转移到合适的溶剂中，与此同时对目标分析物进行富集；经过净化分离后，采用合适的检测仪器如GC、AAF进行定量测定。

通过本课程的学习，使环境科学及相关专业研究生初步掌握现代环境样品特别是较为复杂的环境样品如海水、土壤和生物样品等的分离、分析的基本理论及实验条件优化方法，熟悉其在环境样品定性、定量分析中的应用，了解色谱与原子光谱分析技术的最新进展，为其后续课程的学习及毕业论文的研究工作打下基础。

适用学科：环境科学及相关专业

二、基本要求（包含要求掌握的实验技能和基础知识）

适用学科：环境科学及相关专业

三、先修课程

《环境监测》及实验、《分析化学》/《仪器分析》及实验等。

四、实验指导团队

指导教师：印春生，男，职称，教授；

实验辅助人员1：王春峰，男，讲师，协助指导仪器操作；

实验辅助人员2：储鸣，男，助教，实验员，协助指导实验准备。

五、实验项目

（一）理论部分

讲授各种前处理技术及应用（略）。

（二）实验部分

实验一：固相萃取-气相色谱测定水中PCBs             （5学时）

实验目的及要求：

掌握固相萃取分离富集天然水中PCBs和气相色谱仪方法原理及实验操作。

实验内容：

应用C18固相萃取柱对水样中PCBs 进行富集和洗脱。C18固相萃取柱用前先分别以5mL 甲醇和10mL 超纯水活化2 次，然后将水样以5.0mL/ min 的流速经过固相萃取柱进行富集浓缩。富集结束后，分别用5mL 正己烷和5mL 正己烷∶二氯甲烷(1∶1, V/ V ) 依次洗脱化合物, 收集洗脱液。洗脱液经无水硫酸钠脱水后，在40℃的水温下氮吹浓缩，最后用正己烷定容至1. 0mL，进行仪器分析。

标线测定（略）。

分组安排和实验地点：

分组：1人/组；实验地点：海洋学院有机分析室。

主要实验仪器及设备：

固相萃取仪，Seppak C18小柱，气相色谱仪。

实验二：火焰原子吸收光度法测定土壤中镉             （5学时）

实验目的及要求：

掌握原子吸收分光光度法原理及测定镉的技术，特别是对土壤样品的前处理操作。

实验内容：

土壤样品用HNO3-HF-HClO4或HCl-HNO3-HF-HClO4混酸体系消化后，将消化液直接喷入空气-乙炔火焰。在火焰中形成的Cd基态原子蒸汽对光源发射的特征电磁辐射产生吸收。

- 土壤样品试液制备：称取0.5—1.000g土样于25mL聚四氟乙烯坩埚中，用少许水润湿，加入10mL HCl，在电热板上加热（＜450℃）消解2小时，然后加入15mL HNO3，继续加热至溶解物剩余约5mL时，再加入5 mLHF并加热分解除去硅化合物，最后加入5mLHClO4加热至消解物呈淡黄色时，打开盖，蒸至近干。取下冷却，加入（1+5）HNO3 1mL微热溶解残渣，移入50mL容量瓶中，定容。同时进行全程序试剂空白实验。

标线测定（略）。

- 分组安排和实验地点：

- 分组：1人/组；实验地点：海洋学院无机分析室。

主要实验仪器及设备：

火焰原子吸收分光光度计，镉空心阴极灯；

聚四氟乙烯坩埚、电热板。

……

六、考核方式 [涵盖理论和实验操作]

[1] 结合将要从事的研究领域，写出1篇概述性的应用综述论文；

[2] 结合将要从事的研究领域，根据讲授内容，选择1种合适的前处理方法，建立实验方法，并实际操作。

七、实验指导教材及主要参考书

1．实验指导教材

[1] 孙宝盛，单金林编，《环境分析监测理论与技术》，化学工业出版社，2004年

[2] 陈培榕，李景虹，邓勃编，《现代仪器分析实验与技术》，清华大学出版社，2006年

2．主要参考书

[1] 陈玲，郜洪文等编，《现代环境分析技术》，科学出版社，2010年

[2] 江桂斌等编著，《环境样品前处理技术》，化学工业出版社，2003年

[3] 李攻科，胡玉玲，阮贵华编，《样品前处理仪器与装置》，化学工业出版社，2007年

[4] 邓勃，王庚辰，汪正范编，《分析仪器与仪器分析概论》，化学工业出版社，2005年

[5] 陈培榕主编，《现代仪器分析实验与技术》，清华大学出版社，1999年12月

[6] [美]L．R．斯奈德著，《现代液相色谱法导论》，化学工业出版社，1988年

执笔：  印春生