海洋能发电装置转换效率的测试实验

Experiments on Conversion Efficiency of Ocean Energy Generation Device

课程代码：0610029      学时：16    学分：1

一、课程简介及适用学科

课程简介：以现有的波浪能发电装置或海流能发电装置的试验模型为对象，设计在实验室测试装置转换效率的方案，根据方案进行实验，对实验数据进行分析，并撰写实验报告，以提高独立科研的能力。

适用学科：机械工程

二、基本要求（包含要求掌握的实验技能和基础知识）

通过该课程要掌握科学实验的一般步骤，根据要求如何设计方案，如何选用传感器，如何构建实验台架，如何进行数据采集，如何进行数据处理等等，以提高动手能力以及发现问题、解决问题的科研能力。实验方案要根据实际情况和科学理论来详细设计，有理有据；方法要可行，符合实际；测试数据过程中要仔细，应该重复测试几次；实验报告应规范。

三、先修课程

机械工程测试技术

四、实验指导团队

指导教师：张丽珍，女，教授，教师；

实验辅助人员：孙涛，男，工程师，实验员，实验室管理及实验过程的辅导。

五、实验项目

实验一：实验方案的设计  （ 4学时）

实验目的及要求：学会如何根据实验要求和现有的设备设计正确的实验方案。

实验内容：

1、详细了解实验模型的工作原理及目的，实验装置系统的输入和输出参数；

2、了解实验要求，分析要达到实验要求应该测试哪些数据，这些数据可通过哪些方法获取，需要哪些测试仪器，对现有的模型要做哪些改变等等。

3、根据分析结果设计实验方案，包括实验原理，实验步骤，实验测试记录表等。

分组安排和实验地点：3人一组，工程学院101室

主要实验仪器及设备：海流能发电和波浪能发电试验模型

实验二：测试台架及仪器的使用 （ 4 学时）

实验目的及要求：熟悉JPYS-Ⅱ型机械系统集成及参数可视化分析综合试验台，学会测试仪器的使用，为测试实验数据打下基础。

实验内容：

1、根据使用手册，学习使用Fluke 43B电源质量分析仪（Power Quality Analyzer）；

2、根据使用手册，学习使用LS1206B型便携式流速测算仪，在学校河道中试用，练习测试流速；

3、根据使用手册，学习使用JC系列转矩转速传感器；

4、用测速仪练习速度的测试方法。

- 分组安排和实验地点：3人一组，工程学院101室及学校校区河道

主要实验仪器及设备：JPYS-Ⅱ型机械系统集成及参数可视化分析综合试验台；Fluke 43B电源质量分析仪；LS1206B型便携式流速测算仪；C系列转矩转速传感器；测速仪

实验三：发电装置转换效率的现场测试  （ 8学时）

实验目的及要求：	学会根据实验方案现场搭建实验台架，利用实验仪器或自己设计的测试方法测试需要的数据，对数据进行分析，撰写实验报告。

实验内容：

1、根据实验方案搭建实验台，如连接实验仪器，安装必要的辅助设备，进行调试；

2、根据实验方案测试数据并记录；

3、对数据进行分析；

4、撰写实验报告。

- 分组安排和实验地点：3人一组，工程学院101室

主要实验仪器及设备：JPYS-Ⅱ型机械系统集成及参数可视化分析综合试验台；Fluke 43B电源质量分析仪；LS1206B型便携式流速测算仪；JC系列转矩转速传感器；秒表；海流能发电和波浪能发电试验模型及试验水槽。

六、考核方式

根据实验方案和实验报告，按照优、良、中、及格和不及格五级制给定成绩。

七、实验指导教材及主要参考书

1．实验指导教材   无

2．主要参考

[1] 湘仪动力测试仪器有限公司，JC/JCZ系列转矩转速传感器使用说明，2012年

[2] JPYS-Ⅱ型机械系统集成及参数可视化分析综合试验台使用说明

[3] 南京宝威仪器仪表有限公司，LS1206B型便携式流速测算仪使用说明书，2011年

[4]  Fluke公司，Fluke 43B Power Quality Analyzer 用户手册，2011年

执笔：张丽珍